华南智造标准

- 命名：系统分三层

- 地图：自定义经度纬度，XX大厦、XX工厂

- 系统：由现场服务器（网关）构成，XX系统，XX服务器

- 设备：为服务器的下一级菜单，XX温度传感器、XX电流

- 报表格式

- 日报表：XX大厦XX系统日报表，传感器采用平均值，设备运行时间采用累计值，流量电量采用累计值

- 月报表：

- 年报表：

- 图形展示

- 曲线图：时间X轴，值Y值，通过年月日选择，查询

- 饼图：主要做占比分析，能效分析，如：空调占总用电量，设备考勤率完成率达标率

- 棒图：做环比、同比分析，如：温度与上月比较，与上年同月比较